Phụ lục 1

DANH MỤC HÀNG HÓA

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị y tế triển khai công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2026

( Kèm theo Thông báo số……/TB-KSBT ngày 03/08/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi)

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật/Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găng tay trần | Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, size S | Đôi | 150 |
| 2 | Khay hạt đậu | Khay hạt đậu sâu trung 21x11x3.5cm; Dung tích 400ml. Làm từ chất liệu inox không gỉ | Cái | 03 |
| 3 | Kim tiêm 18G | Kim tiêm dùng một lần số 18G. Thân kim tiêm bằng thép không gỉ. Bề mặt nhẵn. Đầu kim vát sắc bén. Đốc kim bằng nhựa, | Cái | 100 |
| 4 | Hộp Inox chữ nhật | Vật liệu: Inox. Kích thước: 19x9x4cm * Các yêu cầu về kích thước được dung sai ±5%. | Cái | 03 |
| 5 | Panh có mấu | - Chất liệu: thép không gỉ; Chiều dài 16 cm | Cái | 03 |
| 6 | Panh không mấu | Chất liệu: Thép không gỉ ;Chiều dài 16 cm | Cái | 03 |
| 7 | Khay hình chữ nhật | Vật liệu: Inox. Kích thước: 25 x 35 cm | Cái | 03 |
| 8 | Trụ cắm panh | Size: ϕ 5 x 14 cm Chất liệu: inox không gỉ, hình trụ | Cái | 03 |
| 9 | Bông y tế | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt | Kg | 03 |
| 10 | Băng keo cá nhân y tế | - Kích thước 1.9cm x 7,2cm. - Hộp 100 miếng | Hộp | 10 |
| 11 | Dây truyền dịch | Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm. | Bộ | 10 |
| 12 | Bơm kim tiêm 1ml | 'Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, cỡ kim 26G. Sản phẩm đóng gói riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng | Cái | 200 |
| 13 | Bơm kim tiêm 3 ml | - Bơm kim tiêm xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, Vạch chia dung tích rõ nét. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 25Gx1". | Cái | 100 |
| 14 | Bơm kim tiêm 5 ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, Kim 25G, vô trùng, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy | Cái | 200 |
| 16 | Băng keo y tế cố định | Băng keo lụa. Độ bám dính cao. Kích thước 5cm x 5m | Cuộn | 10 |
| 17 | Dây ga rô | - Dây garo có khóa. Chất liệu thun co giãn. Kích thước: 45 cm x 2.5 cm | Cái | 10 |
| 18 | Bình oxy y tế 5 lít | Hàm lượng oxy ≥ 99,5% được nén trong chai dung tích 5 lít. | Bình | 01 |
| 19 | Bộ đo huyết áp cơ | Bộ đo huyết áp bao gồm: 1 máy đo huyết áp và tai nghe, đồng hồ. - Độ chính xác: +- 3mmHg - Đồng hồ rõ nét dễ quan sát, vạch chia từ 20-300mmHg -Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Dây ống dẫn khí, quả bóp làm bằng cao su chất lượng cao. - Bộ phận khuyếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Alumium | Bộ | 01 |
| 20 | Máy đo huyết áp điện tử | Tầm đo: Huyết áp 20 – 280 mmHg, nhịp tim: 40 – 199 nhịp/phút, bộ nhớ lưu 99 lần gần nhất ghi rõ ngày giờ/tháng năm, Nguồn điện: 4 pin AA và bộ đổi nguồn DC 6V, 600 mA. Độ phân giải đo huyết áp: 1mmHg. Độ chính xác đo huyết áp: ±3mmH. Độ chính xác đo nhịp mạch: ±5% giá trị đo. Tuổi thọ: tối thiểu 10.000 lần đo. | Cái | 01 |
| 21 | Nhiệt kế hồng ngoại | - Đo trán 1s, đo tự động - Cảm biến khoảng cách, đo thân nhiệt và môi trường - 30 lần nhớ, lưu ngày giờ - Có màn hình LCD có đèn nền tiện dụng ban đêm - Có hiển thị màu đèn và âm thanh cảnh báo - Có tự động đo khi đạt khoảng cách chuẩn - Nguồn điện 2 pin AAA 1,5V - Đơn vị đo °C và °F (có thể chuyển đổi) - Phụ kiện kèm theo Nhiệt kế, pin, hướng dẫn sử dụng, hộp đựng |  | 02 |
| 22 | Ambu bóp bóng người lớn | Được sản xuất từ nhựa PVC an toàn. Không chứa Latex. - 1 bộ ambu bao gồm: 1 bóp bóng bằng PVC 1500ml±200ml cho người lớn . 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi dự trữ khí Oxy 2000ml cho người lớn 1 Dây dẫn oxy 2m từ bóng ambu tới hệ thống oxy. - Ambu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của các loại máy thở | Bộ | 01 |
| 23 | Ambu bóp bóng trẻ em | - Bao gồm: 01 Bóng bóp bằng silicon 550ml, 01 Mặt nạ bằng silicon số, 01 Túi trộn khí Oxy bằng PVC 2500ml. - Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m (±5%). - Mặt nạ chất liệu PVC, PC | Bộ | 01 |
| 24 | Hộp cấp cứu sốc phản vệ (có thuốc) | Kích thước: 265 x 194 x 68 mm Chất liệu: Bằng nhựa PP, trắng Màu: Trắng * Phần nắp: Gồm 2 mặt -Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. -Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. * Phần thân hộp: Chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải: -5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm dùng để chứa lần lượt từ phải qua: Dây Garo: 02 cái; Bơm tiêm 10ml: 02 cái; Bơm tiêm 5ml: 02 cái; Bơm tiêm 1ml: 02 cái -Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ chứa: Adrenalin 1mg/1ml: 05 ống; Methylprednisolone 40mg: 02 lọ; Diphenhydramin HCL 10mg: 05 ống; Nước cất 10 ml: 06 ống; | Hộp | 01 |
| Cộng: 24 khoản |  |  |  |  |