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	TT
	Tên hàng hóa
	[bookmark: _GoBack]Thông số kỹ thuật
	Đơn vị 
tính
	Số
lượng 

	1
	Glucose
	R1: Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l; Glycyl Glycine 125 mmol/l; R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l
	Hộp
	02

	2
	AST/GOT
	R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; ; R2: CAPSO 20 mmol/l;
2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l
	Hộp
	02

	3
	ALT/GPT
	R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; ; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate
85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l
	Hộp
	02

	4
	Cholesterol
	R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4- aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 kU/l
	Hộp
	02

	5
	Triglycerides
	R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l;
Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l
	Hộp
	02

	6
	Creatinine
	R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l;
R2: Picric Acid 26 mmol/l
	Hộp
	02

	7
	Urea
	R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α- Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2:
NADH 1.66 mmol/l
	Hộp
	02

	Cộng: 07 khoản
	
	
	





















