Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Tên gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám dịch vụ quý II năm 2026

( Kèm theo Thông báo số …../TB-KSBT ngày 10/8/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi)

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glucose | R1: Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l; Glycyl Glycine 125 mmol/l; R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l | Hộp | 02 |
| 2 | AST/GOT | R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; ; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | Hộp | 02 |
| 3 | ALT/GPT | R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; ; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | Hộp | 02 |
| 4 | Cholesterol | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4- aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 kU/l | Hộp | 02 |
| 5 | Triglycerides | R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l | Hộp | 02 |
| 6 | Creatinine | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l; R2: Picric Acid 26 mmol/l | Hộp | 02 |
| 7 | Urea | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α- Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2: NADH 1.66 mmol/l | Hộp | 02 |
| Cộng: 07 khoản |  |  |  |  |